Начальнику ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ

по Краснодарскому краю

О проведении испытаний

Прошу Вас провести испытания представленных (количество) проб пенообразователя (указать марку пенообразователя, кратность) отобранных на объекте: (указать объект) по ГОСТ Р 50588-2012 на лабораторном оборудовании.

Руководитель действует на основании указать (Устава; Положения; доверенности и т.п.)

Оплату гарантируем.

Банковские реквизиты организации:

Юр. адрес:

ИНН/КПП, БИК, р/с, к/с, Банк

Контактный телефон исполнителя ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Приложение:

- Акт отбора пенообразователя.

- Копия (сертификата качества) паспорта на партию.

Руководитель организации

м.п.

АКТ

отбора проб пенообразователя

«______» ______________20___г.

______________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес)

_____________________________________________________________________________________

Комиссия в составе: _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

произвела отбор проб пенообразователя (указать % концентрацию раствора) __________________

находящегося ____________________________________________________________________, для

определения соответствия требованиям ГОСТ Р 50588-2012 «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний».

| Марка пенообразователя (раствора) | ТУ, сертификат качества на партию | Место отбора проб (тип, объем, № емкости) | Объем (л), отобранных проб |
| --- | --- | --- | --- |

Комиссия:								_______________________________

М.П.

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Примечание: отбор проб производится из средней части емкости.